Лист данных пневмоприводов типа ПЗ и ПЗН

| № позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры задвижки |  | Параметры задвижки |  | DN ….. |  | PN ….. |  |  | Управление:  - Ручное  - Под электропривод |  |  |
|  |  | Обозначение задвижки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовитель (год выпуска) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пневмопривод |  | Тип пневмопривода |  |  - ПЗ |  |  |  |  - ПЗН |  |  - ПЗ (с управляемым процессом открытия и закрытия) |  |
|  |  | Быстродействие |  |  - скорость закрытия от 3 до 5 мм/с |  |  |  |  - время открытия и время закрытия задвижки не более 12 с |  |  |  |
|  |  | Пневматическое питание |  |  - одна линия  - две линии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фильтр-стабилизатор давления воздуха |  |  - отсутствует  - ФСДВ-10-У1  - другой |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав комплекта дополнительных устройств | Комплектность дополнительных устройств (КВ - конечный выключатель, ЭПР - электропневмораспределитель, ЭП – электропневматический) |  |  |  | Код |  | Рекомендуемые типы |  |  |  | Другие |
|  | Пневматический воздухораспределитель с 2 вх. управления |  |  |  | 00  |  | — |  |  |  |  |
|  | 2 пневматических КВ |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | Пневматический воздухораспределитель с 1 вх. управления |  |  |  | 01  |  | — |  |  |  |  |
|  | 2 пневматических КВ |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | Датчик уровня налива |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | Пневматический воздухораспределитель с 2 вх. управления |  |  |  | 02  |  | — |  |  |  |  |
|  | ##### 2 искробезопасных (Exi…) индуктивных КВ |  |  |  |  |  |  Bi5-G18-Y1X/S97 ф. “TURCK” |  |  |  |  |
|  | ##### Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  |  |  |  |  |  КСВ- 4-6-06 |  |  |  |  |
|  | ##### 2 искробезопасных (Exi…) ЭПР с 1 вых. |  |  |  | 03  |  |  WPISXB314A300 ф. “ASCO” |  |  |  |  |
|  | ##### 2 искробезопасных (Exi…) индуктивных КВ |  |  |  |  |  |  Bi5-G18-Y1X/S97 ф. “TURCK” |  |  |  |  |
|  | ##### Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  |  |  |  |  |  КСВ- 4-9-03 |  |  |  |  |
|  | 2 взрывозащищенных (Exd…) ЭПР с 1 вых. |  |  |  | 04  |  |  РДВ-2А ТУ6-90 5Д2.954.021 ТУ |  |  |  |  |
|  | 2 взрывозащищенных (Exd…) электрических КВ |  |  |  |  |  |  ВВ-2-01 5Д3.609.005 ТУ |  |  |  |  |
|  | ##### Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  |  |  |  |  |  КСВ- 4-6-06 |  |  |  |  |
|  | 1 взрывозащищенный (Exd…) ЭПР с 2 вых. |  |  |  | 05 06   НЗ НО |  |  РДВ-4 ТУ6-90 5Д2.954.022 ТУ |  |  |  |  |
|  | 2 взрывозащищенных (Exd…) электрических КВ |  |  |  |  |  |  ВВ-2-01 5Д3.609.005 ТУ |  |  |  |  |
|  | Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  |  |  |  |  |  КСВ- 4-9-01 |  |  |  |  |
|  | ##### Исходное состояние – НЗ или НО |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 1 искробезопасный (Exi…) ЭПР с 2 вых. |  |  |  | 07 08   НЗ НО |  |  WPISXB551A319 ф. "ASCO" |  |  |  |  |
|  | 2 искробезопасных (Exi…) индуктивных КВ |  |  |  |  |  |  Bi5-G18-Y1X/S97 ф. "TURCK" |  |  |  |  |
|  | Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  |  |  |  |  |  КСВ- 4-9-07 |  |  |  |  |
|  | ##### Исходное состояние – НЗ или НО |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  - для ПЗ с управляемым процессом открытия и закрытия задвижки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Позиционер ЭП искробезопасный (Exi…) |  |  |  | 09  |  |  ЭПП-Ех-2 4-20 мА |  |  |  |  |
|  | ##### 2 искробезопасных (Exi…) индуктивных КВ |  |  |  |  |  |  Bi5-G18-Y1X/S97 ф. "TURCK" |  |  |  |  |
|  | ##### Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  |  |  |  |  |  КСВ- 4-9-07 |  |  |  |  |
|  | Позиционер ЭП искробезопасный (Exi…) |  |  |  | 10  |  |  ЭПП-Ех-2 4-20 мА |  |  |  |  |
|  | 2 взрывозащищенных (Exd…) электрических КВ |  |  |  |  |  |  ВВ-2-01 5Д3.609.005 ТУ |  |  |  |  |
|  | ##### Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  |  |  |  |  |  КСВ- 4-9-03 |  |  |  |  |
| Подводящий кабель |  |  |  -  5 - 12 мм  -  12 - 20 мм  - Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание – При выборе «Другой» - необходимо указать тип или значение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |